盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程

可行性研究报告编制服务

招 标 文 件

招 标 人：       江苏东欣水务有限公司         (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

招标代理机构：   盐城市招标代理有限公司      (公章)

法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                (签章)

第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目 盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程 已经相关部门批准建设，招标人为江苏东欣水务有限公司 ，建设资金来自自筹，出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的可行性研究报告编制服务 进行公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程可行性研究报告编制服务。

2、项目地点：盐城经济技术开发区南片，钱塘江路以北，嘉陵江路以南，九华山路以西，峨嵋山路东地块。

3、工程规模：盐城经济技术开发区第三污水处理厂近期6万 m3 /d，总规模 12万 m3 /d，，项目投资额约5亿元，服务费约25万元。

4、质量要求：按照有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的可行性研究报告，提交的成果文件须通过专家评审及行政主管部门审核。

5、服务时间要求：中标后30日历天内完成项目可行性研究报告并通过相关部门评审（审批），具体服从招标人要求。

6、本次招标共一个标段。

三、招标范围

1、招标范围：本次招标是盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程进行前期研究，并按照有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的可行性研究报告，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察（含可行性研究报告所需的岩土勘察工作），以及协助招标人进行项目评审及文件的报批工作等。可行性研究报告包括但不仅限于以下内容：交通量分析和预测、环境影响分析、社会稳定风险分析、节能评估。中标人需提供可行性研究报告及相关电子文件，同时保证通过专项评审。报告须做到数据准确，预测合理；其投资估算及环境分析需根据本项目规划要点要求并符合后期实际需求。并保所有咨询成果通过评审并取得相关部门的批准手续，招标人保留对招标范围进行调整的权利。

四、投标人资格要求

1、投标人资格要求：投标人须通过全国投资项目在线审批监管平台备案，投标人须提供“全国投资项目在线审批监管平台（http://www.tzxm.gov.cn/）”工程咨询单位名录的截图；

2、投标人业绩要求：投标人2016年9月1日（以合同签订时间为准）以来承担过污水处理量达6万m3/d及以上的可行性研究报告编制服务【投标时须提供合同原件扫描件，如合同中不能反映该业绩污水处理量指标的，投标人还需出具该业绩的污水处理量证明（证明须加盖该业绩项目建设单位公章）】的业绩。

3、项目负责人资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具备国家注册咨询工程师资格。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

5、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（3）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无需提供证明材料，如有异议或招标人要求再提供相关证明材料。

7、本项目招标人不接受投标人的法定代表人担任项目负责人。

8、本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

五、投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

1、本项目投标保证金数额为人民币4000元整。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上以银行汇票方式汇至保证金专用账户（收款单位：江苏东欣水务有限公司，开户银行：工商银行盐城新区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出账号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户账号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件（或复印件加盖投标人公章）或银行出具的基本存款账户信息证明（加盖投标人公章）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。上述材料无需封装，直接带至开标现场与投标文件一起递交。

2、投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后退还，中标候选人（非中标人）汇票中标公示结束后退还，中标人的汇票待履约保证金缴纳后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还。

六、招标文件等的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

七、投标文件递交截止时间及开标时间：2021年9月15日9:00时。

八、资格审查办法：资格后审、合格制。

九、评标办法：合理低价法。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。

十一、其他

1、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

2、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十二、联系方式

建设单位（签章）：江苏东欣水务有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼

联系人：郑城生

联系电话：0515-68086962

招标代理机构（盖章）：盐城市招标代理有限公司

地 址 ：盐城市钱江财富广场A座4楼

联系人：吴满霞

联系电话：0515-89803566  15950298580

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江苏东欣水务有限公司 地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼 联系人：郑城生 电话：0515-68086962 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：盐城市招标代理有限公司 地址: 盐城市钱江财富广场A座4楼 联系人：吴满霞 电话：0515-89803566 15950298580 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程可行性研究报告编制服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 盐城经济技术开发区南片，钱塘江路以北，嘉陵江路以南，九华山路以西，峨嵋山路东地块。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 按照有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的可行性研究报告，提交的成果文件须通过专家评审及行政主管部门审核。 |
| 1.3.4 | 服务时间要求 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 联系人：/ 电话：/ |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间3日前 |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 投标截止时间3日前 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 本项目招标控制价总价为人民币25万元，投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则报价无效。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 正 本：1份 副 本：3份 |
| 4.2.1 4.2.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：2021年9月15日9:00时（北京时间） 地点：盐城经济技术开发区软件园6#楼B座六楼开标室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，除资格审查资料原件外（资格审查资料原件代理人凭身份证领取，其他人须同时提供单位介绍信）。 |
| 4.4.4 | 其他拒收（退回）投标文件情形 | / |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1（7） | 本工程要求投标人出席开标会的人员： 要求参加人员种类; 法定代表人或委托代理人. 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，其投标文件作无效标书处理。 |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | - 履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。履约保证金的金额为标段中标金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 |
| 7.5.3 | 差额履约担保 | ☑否 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第四章 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务时间要求和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的服务时间要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计、工程施工服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。项目现场的联系方式见须知前附表。

投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况、项目范围及服务规模、任何其它足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式 ；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料 。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件共一个标书，应至少包含以下内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书（如有授权）；

（3）投标函（允许另附一个详细说明）；

（4）投标人能有效识别二维码的营业执照（副本）原件（或能有效识别二维码的复印件）及复印件（加盖投标单位公章）；

（5）投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录的截图（加盖投标单位公章）；

（6）符合招标公告要求的业绩合同原件及复印件（加盖投标单位公章）、建设单位出具的证明文件原件及复印件（加盖投标单位公章）（如有）；

（7）项目负责人注册证书原件（或能有效识别二维码的电子证书复印件）及复印件（加盖投标单位公章）；

（8）开发区建设工程结算审核责任书；

（9）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

注：上述材料均须合订成册，正、副本分开装订。资格审查资料原件不必装订，直接装入标书封袋或单独装袋密封后随投标文件一起递交。

投标人提供的资格审查资料必须保证复印件（扫描件）与原件一致，且复印件（扫描件）完整、清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖单位公章。否则，资格审查不予以通过。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按招标文件的具体规定和现场踏勘情况进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价方式：本项目采用“固定总价”报价方式，合同采用“固定总价”合同，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干，除招标文件和合同另有约定外，中标总价固定不变。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务质量、服务时间等的要求，并综合计入报价中，结算时中标价不因上述因素而调整。

3.2.5投标报价范围：投标报价为投标人完成招标范围内所有工作内容所需招标人支付的各项金额总和，以及投标人为完成上述内容所必须支付的服务酬金（包含工作人员工资、社会福利费、管理费、利润、外勤等特殊津贴费、专业人员驻场跟踪服务费等）、设备、材料、利润、管理费、税金、可报销费用（指工作人员为执行本服务项目任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务项目任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等所需的全部费用，含配合招标人相关工作的申报费、评审费、专家论证费等，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。招标人不再承担投标报价以外的任何费用。

注：因新冠肺炎疫情防控造成的投标人损失以及施工现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动、国家政策性调整等费用增加均由投标人承担，结算时不再增加相关费用。

投标人须根据招标人的时间要求做好服务，合同价中包含服务过程中产生的差旅费、专家评审费（如未通过评审，直至通过评审和取得政府相关部门的审批文件为止，增加的专家评审费用，均由投标人自行承担）、行业管理部门的审批费用等所有费用，招标人不再另行支付相关费用（即结算价=中标价）。本项目水土保持补偿费用投标人凭缴费通知报招标人处，由招标人缴纳，不含在合同价款中。

3.2.6投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非合同另有规定，在合同实施期间招标人将不予调整合同价。

3.2.7投标人须现场踏勘丈量，并将相关费用充分考虑到投标报价中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 本项目投标保证金数额为人民币4000元整。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上以银行汇票方式汇至保证金专用账户（收款单位：江苏东欣水务有限公司，开户银行：工商银行盐城新区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出账号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户账号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件（或复印件加盖投标人公章）或银行出具的基本存款账户信息证明（加盖投标人公章）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。上述材料无需封装，直接带至开标现场与投标文件一起递交。

3.4.2投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后退还，中标候选人（非中标人）汇票中标公示结束后退还，中标人的汇票待履约保证金缴纳后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第五章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3书面版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式 ”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，另外招标人可以要求投标人中标后再提供多份副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交（封套大小、数量可根据需要自行制作）；封套上分别写明招标项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

资格审查资料原件不必装订，直接放入标书封袋或单独装袋密封（加盖投标人公章）后随投标文件一起递交。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

4.4.4其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 按下列程序进行开标会

（1）投标截止时间前，接受投标人递交投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布相关参会人员；

（4）公布投标人数量并检查投标文件密封情况；

（5）招标人根据招标文件规定随机抽取相关系数；

（6）开标，唱标；同时招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（7）相关人员在开标记录表上签字；

（8）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人应当当场做出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、未按招标文件要求提供电子投标文件、电子投标文件无法导入计算机评标系统（因计算机评标系统故障因素不能导入的除外）或电子投标文件不规范导致电子评标无法进行，严重影响评委评审的；投标报价的电子投标文件实质性内容与投标书内容不一致的；

21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

24、未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

25、开标到场代理人与授权委托书中明确的代理人不一致的、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

26、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

27、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

28、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

29、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

30、投标人投标文件中提供的资格审查资料复印件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、复印件不完整、不清晰（钢印除外）关键信息无法辨认的；

31、本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

### 6.5串通投标和弄虚作假行为认定

6.5.1 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

(一)招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六)招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.2 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.5.3 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.5.4  投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 如招标控制价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 评标办法

一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。如投标人报价相同须明确中标候选人或须对中标候选人进行排序的，由招标人抽签确定。

二、评标标准和程序

（一）、资格审查：

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

1、投标人能有效识别二维码的营业执照（副本）原件（或能有效识别二维码的复印件）。

2、投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录的截图（加盖投标单位公章）。

3、符合招标公告要求的业绩合同原件、建设单位出具的证明文件原件（如有）。

4、项目负责人注册证书原件（或能有效识别二维码的电子证书复印件）。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

（二）、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件组成、格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求；服务期限、质量等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求等。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（三）、商务性评审

对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价。

3、投标人的投标报价不低于评标基准价。

评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，(计算算术平均值A时：若3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高报价和一个最低报价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高报价和二个最低报价)，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为93％、94%、95%、96％。

说明：

1、评标基准价的计算结果保留2位小数，第3位小数四舍五入。

2、评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

3、有效投标文件是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

三、竞争性谈判
    如投标截止时间止递交投标文件的投标人不足3家或经评审有效投标人不足3家（不少于2家），招标人采用现场竞争性谈判采购方式的，谈判规则如下：

1、参加竞争性谈判的投标人的确定：经评标委员会评审，通过资格审查、符合性评审的投标人参加本次竞争性谈判。且投标文件中的投标报价作为第一次投标报价。

2、投标人委托代理人（或法定代表人）现场进行（二次）最终报价，（二次）最终报价不得高于最高投标限价，不得高于本单位第一次投标报价。否则，评标委员会有权拒绝该报价并不再给予报价补救机会。
    投标人的（二次）最终报价为在除投标报价外不改变投标文件内容、响应招标文件所有实质性条款的情况下，与第一次报价可下浮部分同比例下浮后得出。

3、投标人的谈判承诺及（二次）最终报价等均须由委托代理人（或法定代表人）签字确认。

4、定标原则：评标委员会按投标人的（二次）最终报价由低到高推荐标明排序的 1-3名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。如（二次）最终报价相同的，由评标委员会抽签进行排序。

四、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到招标人期望值，经评标委员会商定可以否决本次招标。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

6、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

二、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资格审查材料、技术标书、商务标书应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分；

三、技术标应符合招标文件中有关无标志的规定，对违反者应认定作废标处理。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分按大项在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一条 委托可行性研究报告编制所涉及工程建设项目概况

- 1.1 项目名称：盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程可行性研究报告编制服务 。

- 1.2 项目地点：盐城经济技术开发区南片，钱塘江路以北，嘉陵江路以南，九华山路以西，峨嵋山路东地块。

- 1.3 项目情况：

- 盐城经济技术开发区第三污水处理厂近期6万 m3 /d，总规模 12万 m3 /d，项目投资额约5亿元。

- 第二条 工作内容及要求

- 2.1 严格按照国家法律、法规及其他有关标准和要求，对上述工程可行性研究报告进行编制。

- 2.2 负责将可行性研究报告按本合同约定的日期报有关政府部门进行专家审查，并按照其要求进行修改，直到通过审查。

- 2.3 取得专家评审意见书和政府主管部门的审批文件。

- 2.4可行性研究报告应当通过当地政府审查及项目建设用地征地的要求。

- 2.5可行性研究报告要在满足市政设施规划要求的情况下，充分参考周边环境，如道路管线、路灯等。投标人须根据区域规划，充分考虑与道路两侧新建建筑的出入口、市政管线综合的规划设计衔接。报告须做到数据准确，预测合理；其投资估算及环境分析需根据本项目规划要点要求并符合后期实际需求。

- 2.6可行性研究报告包括但不仅限于以下内容：交通量分析和预测、环境影响分析、社会稳定风险分析、节能评估等。

- 第三条 委托人义务

- 3.1为保证咨询单位有效进行可行性研究报告的编制工作，委托人应及时向咨询单位提供必要的资料和协助；并保证所提供资料的真实性、可靠性和及时性。

- 3.2 委托人按照合同约定向咨询单位支付费用。

- 第四条 咨询单位义务

- 4.1 咨询单位必须具备所规定的从事上述工程可行性研究报告编制的资质。

- 4.2 负责按照本合同约定对本合同涉及的工程建设项目进行可行性研究报告编制，并提交相关评估报告、相应图表和资料。

- 4.3 负责按相关法律法规和审批部门的要求办理审批、审查手续，并在委托人规定的日期之前通过审查，并取得专家评审意见书和政府主管部门的批复文件。

- 第五条 提交成果时间

- 5.1 咨询单位在政府主管部门出具的审查同意批准文件后向委托人提交最终版可行性研究报告 壹拾 份（并提供电子光盘）。

- 第六条 费用及支付方式

- 6.1 本合同为固定总价合同，合同总价为      元（含税价），合同价包括但不限于税金、调查收集基础资料、成果汇总、印刷出版、专家评审、可行性研究、提交相关电子文件等工作涉及到的所有费用。

- 6.2 付款方式：

在咨询人向委托人提交满足要求的咨询服务全部内容的成果文件并通过相关主管部门的审批认可取得相关批复后30天内支付合同价款的50%，项目一审结束后，付至服务价款的90%，余款按上级机关的终审价，在财务入账后付清。

- 6.3委托人支付工程价款时，咨询单位须提供给委托人相应数额的增值税专用发票。

- 第七条 违约责任

- 7.1委托人未按合同规定日期支付咨询费，每超过一日应偿付本合同总价万分之五的逾期违约金。

- 7.2 由于咨询单位原因造成评估报告不能按期通过评审或取得审查同意书, 每超过一日，应偿付委托人本合同总价万分之 五 的逾期违约金；逾期 十 日仍未通过评审，委托人有权解除本合同，咨询单位应退回全部委托评价费用，所支付的违约金不足以支付给委托人造成的损失的，还应当赔偿不足的部分。

- 第八条 不可抗力

- 8.1本合同所指不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的，足以致使本合同无法继续履行或不能完全履行的事件。

- 8.2受不可抗力影响的一方应在通知可能的情况下立即通知其他方,并在不可抗力发生后 十 日内向另一方送达相关部门提供的证明文件。

- 8.3不可抗力事件终止或消除后，受不可抗力影响的一方，应立即通知其他方, 不可抗力事件终止或消除后 十 日内向另一方送达相关部门提供的证明文件。

- 8.4逾期履行合同的，不得以不可抗力为由免除其违约责任。

- 8.5如果不可抗力的影响持续超过 三十 日，受不可抗力影响的一方应与其他方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。

- 第九条  合同的变更和解除

- 9.1 两方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。

- 9.2 有下列情形之一者，可单方解除合同：

- 9.2.1因不可抗力，不能实现合同目的；

- 9.2.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

- 9.2.3一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

- 9.2.4一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

- 9.2.5 法律规定的其他情形。

- 9.3 解除合同方在解除合同时，应履行通知其他方义务。

- 第十条  保密

- 咨询单位及其工作人员应当遵守执业准则和恪守职业道德，本合同以及委托人提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，咨询单位在面对合同外单位时均应保密。在未征得委托人同意前，不得以任何理由、任何方式向其他方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。

- 第十一条 争议的解决

- 若发生纠纷，两方应本着实事求是的精神及时协商解决，意见不一致时，可向项目所在地法院申请诉讼。

- 第十二条 其他约定

- 13.1 本合同自双方代表签字盖章后生效。

- 13.2 本合同未尽事宜，经两方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 13.3本合同壹 式 肆 份，具有同等法律效力，委托人、咨询单位各执 贰 份。

- 委托人：（公章）                        咨询单位：（公章）

- 法定代表人或                            法定代表人或

- 委托代理人：                            委托代理人：

- 地址：                                  地址：

签订日期：                             签订日期：

## 附件1：

## 开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

## 第五章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封袋格式

盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程

可行性研究报告编制服务

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：           年        月       日

- 封面格式

本

盐城经济技术开发区第三污水处理厂工程

可行性研究报告编制服务

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日          期：           年        月       日

目   录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标函

四、资格审查资料

五、开发区建设工程结算审核责任书

六、招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件

- 一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 二、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)   投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年        月        日

- 三、投标函

投标函

（招标人）                                                  ：

1、根据已收到的                                   项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程项目的特点、工作量、自身实力、市场行情进行报价，愿以大写              （小写￥           元）的总价承包本招标范围内的全部服务工作，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成服务内容，满足招标人工程建设工期要求。

3、我方出具的服务成果报告书符合国家规范标准，满足招标人要求,同时确保通过环保等主管部门的审批认可并取得相关批准文件（环评报告书中必须包含固体废物的处理内容）。。

4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人 。

5、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

7、我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。

8、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

9、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11、                               （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投  标  人：              				          	       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：             电话：                 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日    期：                      年              月            日

- 四、资格审查资料

资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 五、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

服务单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 六、招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。