未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目

询 价 文 件

采 购 人：盐城市东方新锐工程建设有限公司

代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司

2023年2月

- 第一部分  报 价 须 知

## 盐城市东方新锐工程建设有限公司的未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目，通过询价方式进行采购，现欢迎符合条件有服务能力的供应商参加本项目的报名。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目

2.采购清单

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 艺术吊灯(圆形) | 直径1000mm 双环 80-120W | 套 | 3.00 |  | 雷士、飞利浦、松下、欧普 |  |
| 2 | 艺术吊灯(长形) | 1600*200mm | 套 | 1.00 | 最终样式按甲方要求 |  |  |
| 3 | 1F大厅艺术吊灯(圆形) | 直径400mm 20W | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 1F大厅艺术吊灯(长条) | 金色 6000mm*200mm 180W 4000K | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 茶水间艺术吊灯 | 13W 4000k | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 4F小包厢吊灯 | 1000mm 100-150W | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 4F大包厢吊灯 | 直径1500mm 100-180W | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 大厅射灯 | 30W 开孔120mm 4000k | 套 | 72.00 |  |  |  |
| 9 | 吊灯 办公掉线 | 150mm*1200mm-34W-4000K | 套 | 36.00 |  |  |  |
| 10 | 双头斗胆灯 | 2*10W 开孔95mm*190mm 4000K | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 楼梯间吸顶灯 | LED 30W 4000K | 套 | 43.00 |  |  |  |
| 12 | 楼梯间吸顶灯 | 18W/4000K 直径350mm | 套 | 26.00 |  |  |  |
| 13 | 轨道射灯 | LED 20W 4000K | 套 | 76.00 |  |  |  |
| 14 | 射灯 | 开孔75mm 12W 4000K | 套 | 28.00 | 开孔75 |  |  |
| 15 | 防眩筒灯 | 开孔75mm LED 9W 4000K 55° | 套 | 1247.00 | 开孔75 |  |  |
| 16 | 防眩筒灯 | 开孔90mm LED 10W-4000K | 套 | 463.00 | 开孔100 |  |  |
| 17 | 防眩筒灯 | 开孔120mm LED 15W-4000K | 套 | 816.00 | 开孔120 |  |  |
| 18 | 格栅灯 | 300*1200mm LED 36W 4000K | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 33.00 | 开孔575*575 |  |  |
| 20 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 明装筒灯 | LED 4000K 16W 直径185mm | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 22 | 条形灯 | LED 900*100mm 30W 4000k | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 23 | 条形灯 | LED 1000*100mm 36W 4000k | 套 | 16.00 |  |  |  |
| 24 | 条形灯 | LED 1200*100mm 36W 4000k | 套 | 32.00 |  |  |  |
| 25 | 条形灯 | LED 1500*200mm 45W 4000k | 套 | 221.00 |  |  |  |
| 26 | 成品线条灯 | 15mm宽 12W/m 4000k | m | 212.51 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 27 | 成品线条灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 207.08 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 28 | 成品线条灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 45.07 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 29 | 线型灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 166.05 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 30 | 定制灯具（亚克力面板） | 200mm宽 30W/m 4000k | m | 99.02 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 31 | 定制灯具（亚克力面板） | 100mm宽 30W/m 4000k | m | 14.85 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 32 | 线型灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 147.55 | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 33 | 磁吸轨道灯 | 18W 4000k | m | 131.40 | 含轨道、内置电源等配件 |  |  |
| 34 | T5支架灯 | 12W/M 4000K | m | 150.34 | 含配件 |  |  |
| 35 | 灯带 | LED 12W/m 4000K | m | 953.72 | 含配件 |  |  |
| 36 | LED灯带 | 9W/m 4000k | m | 477.06 | 含配件 |  |  |
| 37 | 排风扇 | 开孔300*300mm 40W | 个 | 150.00 |  |  |  |
| 开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 57.00 |  | 西蒙、TCL、雷士 |  |
| 39 | 防水单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 40 | 双联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 112.00 |  |  |  |
| 41 | 三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 64.00 |  |  |  |
| 42 | 防水三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 43 | 四联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 44 | 单联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 115.00 |  |  |  |
| 45 | 双联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 48.00 |  |  |  |
| 46 | 三联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 31.00 |  |  |  |
| 47 | 声光控单极开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 48 | 节能自熄开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 73.00 |  |  |  |
| 49 | 单项二级三级组合插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 958.00 |  |  |  |
| 50 | 两眼及三眼地面组合插座 | 10A 250V | 套 | 112.00 |  |  |  |
| 51 | 厨卫专用插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 98.00 |  |  |  |
| 52 | 厨房单相五孔插座 | 白色大面板10A 250V | 个 | 59.00 |  |  |  |
| 53 | 防水盖板 | PVC | 个 | 64.00 |  |  |  |

注：表中数量为暂估量，最终按实际需要量供货。

3.交货地点：盐城经济技术开发区境内。

4.交货期：长期伴随服务，供货至未来科技城B1楼装修项目竣工。

5.交货方式：根据建设进度要求分批次供货。

6.质量要求及验收标准：国家合格标准。

7.质保期：不少于1年（自最后一批货物交货之日开始计算）

8.最高限价：本项目最高限价为人民币676005.18元，报价不得高于最高限价，否则报价无效。

9.采购范围：未来科技城B1楼1~15层灯具材料的采购、供应、运输、卸货至指定地点（供货方承担卸货费），以及售后服务等相关伴随服务。

## 二、报名单位资格条件

## 1、资质条件：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担本次招标内容能力的独立法人。

## 2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

## 3、信誉要求：投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

## 4、本次招标不接受联合体投标。

## 5、符合相关法律、法规规定的其他要求。

## 三、报价要求

1.供应商一旦获取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定、所有条款和约束。

2.供应商自行承担所有与参加询价活动有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担该费用。

3.供应商应按本询价文件的规定进行报价，价格一经报出不得更改。

4、报价文件编制要求：投标人须按询价文件的要求编制和提交报价文件（封面、报价函、报价单、营业执照、投标保证金交纳的电汇证明材料等其他材料）。报价文件的组成及格式详见第三部分。

供应商应按询价文件的要求编制、递交报价文件，有签字、盖章要求的须按要求签字和盖章。不符合上述要求的，其报价文件将被否决。

## 四、报价文件递交

1.递交截止时间：2023年2月6日9时00分（北京时间）。

2.递交地点：电子报价文件（PDF格式）：报价文件递交截止时间前，投标人应将所有报价文件加密后从供应商指定的电子邮箱传至采购人指定电子邮箱（1339491974@qq.com）。报价文件的递交时间以到达采购人指定邮箱的时间为准。

加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。供应商邮箱中应注明本次委托代理人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人简称+未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目”。报价文件以最后一次提交的为准。

报价文件未按要求加密的，作无效标书处理。

五、解密密码发送要求：供应商必须在投标文件递交截止时间后30分钟内，使用发送报价文件的同一邮箱将报价文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱（1339491974@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人简称+未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目”字样。供应商在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。

六、本项目招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人只有在投标截止时间前向代理公司缴纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则其投标文件作无效标书处理。投标人须在投标截止时间前任意时间将该费用转账至支付宝账号18452313662（陈梅），并备注单位名称全称。

七、本项目投标保证金为人民币12000元整，采用电汇的方式从投标人本单位的基本账户交纳投标保证金。（收款单位：盐城市东方新锐工程建设有限公司；开户银行：中国建设银行盐城开发区支行；帐号：32050173900109888866）。投标时须在投标文件中提供投标保证金交纳的电汇证明材料并加盖投标人公章。未按要求递交投标保证金的，投标文件按无效标处理。

投标保证金的退还：非中标人保证金评标结束后统一退还，中标人的保证金待合同签订后退还。在退还投标保证金时因跨行转账等原因所产生的手续费由投标人自行承担。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（2）中标人以非正当理由放弃中标。

七、成交供应商的确定：询价小组对报价文件进行评审和比较，实质性响应询价文件的有效报价中，报价最低的单位为成交供应商。如报价最低的单位不止一家，由询价小组现场抽签确定成交供应商。

1.报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

(1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.成交供应商确定后，成交结果将上传至百度网盘（链接：https://pan.baidu.com/s/1QJGe8bKsGiY8kE0wR9ZsZA 提取码：zuic），请及时查看。

五、其他

如报价文件递交截止时间止，递交报价文件单位不足三家，或经评审有效报价不足三家的，本次采购流标，采购人将重新组织采购。

本项目相关图纸详见百度网盘（链接：https://pan.baidu.com/s/13tE_2KauGDwgUjz5JTpyyg

提取码：3v1i），请供应商自行下载。

## 六、联系方式

## 1.采购人

名  称：盐城市东方新锐工程建设有限公司

地  址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼10楼

联系人：陈先生

电  话：0515-68086956

## 2.采购代理机构

名  称：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地  址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼东三楼

联系人：陈工

电  话：18452313662

邮 箱：1339491974@qq.com

- 第二部分  合同条款及格式

- 采 购 合 同

项目名称：未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目

甲方：（买方）盐城市东方新锐工程建设有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目询价采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 艺术吊灯(圆形) | 直径1000mm 双环 80-120W | 套 | 3.00 |  |  |  | 雷士、飞利浦、松下、欧普 |  |
| 2 | 艺术吊灯(长形) | 1600*200mm | 套 | 1.00 |  |  | 最终样式按甲方要求 |  |  |
| 3 | 1F大厅艺术吊灯(圆形) | 直径400mm 20W | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1F大厅艺术吊灯(长条) | 金色 6000mm*200mm 180W 4000K | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 茶水间艺术吊灯 | 13W 4000k | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4F小包厢吊灯 | 1000mm 100-150W | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4F大包厢吊灯 | 直径1500mm 100-180W | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大厅射灯 | 30W 开孔120mm 4000k | 套 | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊灯 办公掉线 | 150mm*1200mm-34W-4000K | 套 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双头斗胆灯 | 2*10W 开孔95mm*190mm 4000K | 套 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 楼梯间吸顶灯 | LED 30W 4000K | 套 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 楼梯间吸顶灯 | 18W/4000K 直径350mm | 套 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 轨道射灯 | LED 20W 4000K | 套 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 射灯 | 开孔75mm 12W 4000K | 套 | 28.00 |  |  | 开孔75 |  |  |
| 15 | 防眩筒灯 | 开孔75mm LED 9W 4000K 55° | 套 | 1247.00 |  |  | 开孔75 |  |  |
| 16 | 防眩筒灯 | 开孔90mm LED 10W-4000K | 套 | 463.00 |  |  | 开孔100 |  |  |
| 17 | 防眩筒灯 | 开孔120mm LED 15W-4000K | 套 | 816.00 |  |  | 开孔120 |  |  |
| 18 | 格栅灯 | 300*1200mm LED 36W 4000K | 套 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 33.00 |  |  | 开孔575*575 |  |  |
| 20 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 明装筒灯 | LED 4000K 16W 直径185mm | 套 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 条形灯 | LED 900*100mm 30W 4000k | 套 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 条形灯 | LED 1000*100mm 36W 4000k | 套 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 条形灯 | LED 1200*100mm 36W 4000k | 套 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 条形灯 | LED 1500*200mm 45W 4000k | 套 | 221.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 成品线条灯 | 15mm宽 12W/m 4000k | m | 212.51 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 27 | 成品线条灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 207.08 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 28 | 成品线条灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 45.07 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 29 | 线型灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 166.05 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 30 | 定制灯具（亚克力面板） | 200mm宽 30W/m 4000k | m | 99.02 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 31 | 定制灯具（亚克力面板） | 100mm宽 30W/m 4000k | m | 14.85 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 32 | 线型灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 147.55 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 33 | 磁吸轨道灯 | 18W 4000k | m | 131.40 |  |  | 含轨道、内置电源等配件 |  |  |
| 34 | T5支架灯 | 12W/M 4000K | m | 150.34 |  |  | 含配件 |  |  |
| 35 | 灯带 | LED 12W/m 4000K | m | 953.72 |  |  | 含配件 |  |  |
| 36 | LED灯带 | 9W/m 4000k | m | 477.06 |  |  | 含配件 |  |  |
| 37 | 排风扇 | 开孔300*300mm 40W | 个 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 57.00 |  |  |  | 西蒙、TCL、雷士 |  |
| 39 | 防水单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 双联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 防水三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 四联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 单联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 45 | 双联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 46 | 三联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 47 | 声光控单极开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 48 | 节能自熄开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | 单项二级三级组合插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 958.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 两眼及三眼地面组合插座 | 10A 250V | 套 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 51 | 厨卫专用插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 98.00 |  |  |  |  |  |
| 52 | 厨房单相五孔插座 | 白色大面板10A 250V | 个 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 53 | 防水盖板 | PVC | 个 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中数量为暂估量，最终按实际需要量供货。

- 2.供货方式：根据建设进度要求分批次供货。

- 3.3.每次供货材料、参数、型号等以甲方发出的采购计划单为准，收到采购计划单之日起7日历天内将货物供货至甲方指定地点。

二、合同金额

2.1本合同金额暂定为人民币（大写）：                      （小写：            元）。

2.2合同金额为乙方完成询价文件确定的采购范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、卸货至指定地点（乙方承担卸货费），以及质保期内的售后服务等相关伴随服务工作所发生的所有费用，主要包含但不限于：货物价格、包装费、运输费、人工费、机械费（含机械进退场费）、卸货费、验收费、技术服务费、资料费、管理费、利润、措施费、规费、税金【投标报价时统一按13%(附加税按相关规定执行)计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2除非甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质量要求

7.1 质量要求：国家合格标准。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：长期伴随服务，供货至未来科技城B1楼装修项目竣工，具体以甲方的书面通知为准。

8.2 交货方式：乙方供货至指定地点（含卸货费），提供合格证及相关材料。根据建设进度要求，本项目采取分批次供货方式，每批次供货时间及供货量以甲方通知为准。

8.3 交货地点：盐城经济技术开发区境内（卸货费乙方承担）。

九、货款结算及支付

9.1 结算方式

本项目为固定单价合同，结算时，成交单价固定不变，数量按实际供货量计算。

货物结算价=∑实际供货量×成交单价+合同约定调整的价款-违约金

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

为有效控制不平衡报价，结算时需遵守如下约定：凡实施工作量增加超过招标工作量15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定；凡实施工作量减少超过招标工作量15%的，超过部分按照市场价重新核定后扣除；当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣。调整公式如下：

（1）数量增加型：中标量×中标价+中标量×15%×中标价+（实际量-中标量×15%-中标量）×重新组价

（2）数量减少型：中标量×中标价-中标量×15%×中标价-（中标量-中标量×15%-实际量）×重新组价

（3）设计变更型：实际量×中标价+实际量×（变更后的-变更前的）重新组价

注解：

①本条款不平衡报价是指相对应单项投标报价与标底预算审核价按照中标下浮率相比上下浮动超过一定范围的。按照专业工程划分：土建工程为15%；园林景观绿化工程为30%；其他工程为20%。

②本条款重新组价原则是按照标底价格执行中标下浮率。若标底价格失真或者不存在则由承包人提出新的综合单价（按照招标文件约定套用相应定额，执行中标下浮率，材料价格执行招标时招标文件中明确《盐城工程造价》的建材信息价），经发包人确认后调整；若套定额下浮后费用与市场价误差15%以上的（比如，顶管、拉管、零星工程、市场上按照独立费招标的项目等）或没有定额要套的项目，则按照市场价进行调整。

9.2 付款方式

货款每2个月按实际供货量结算一次，每次结算货款的80%，待整个项目竣工验收合格后付至97%，余款3%待质保期满后无息退还。以上付款均无利息补偿。

注：付款前提供增值税专用发票。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按询价文件和合同规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据国家有关质量标准进行现场验收，每批次取样检测合格，给予签收，验收不合格的不予签收，检测机构为建设单位委托的第三方专业检测机构。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.4 验收时乙方必须在现场，取样检测合格作出检测结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货到甲方 2 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成卸货并通过验收办理签收手续后。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按10000元/日或10000元/次向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期3日或累计达到3次不能按时交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方自行承担项目供货过程中的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付货物价款时扣除。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地地法院起诉。

十七、其他

17.1乙方报价前已经通过现场踏勘，结合自身经验，充分考虑了该项目供货过程中可能出现的周边群众、项目实施范围内外的单位、个人等阻挠供货的情况，并且已将可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失综合考虑计算在合同价中。

17.2乙方在供货期间必须在项目现场及周边相关地带设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行，费用含在合同价中。

17.3由于乙方管理不善，在供货过程中污染周围环境、噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失由乙方自行承担。

17.4在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、法令、或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

17.5货物价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

17.6自觉接受盐城东方投资开发集团有限公司和本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）的监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合询价文件、采购合同、国家相关技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反询价文件、采购合同、国家相关技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守询价文件、采购合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已供货物不予结算。

十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执      份。

甲方：盐城市东方新锐工程建设有限公司          乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

银行帐号：                                    银行帐号：

日期：    年  月  日　　　　　                日期：    年  月   日

- 第三部分  报价文件的组成及格式

封面：

未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目

报  价  文  件

供应商（盖公章） ：

日      期 ：

### 一、报价函

盐城市东方新锐工程建设有限公司：

1．我方已仔细研究并完全接受未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目询价文件的全部内容，愿意以人民币大写               （¥           ），在询价文件规定的供货期内按询价文件的规定进行供货、履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．我方保证本项目货物质量达到国家合格标准，且质保期不少于1年，符合询价文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保货物通过有关部门和采购人的验收。

3．如我方中标，我方将严格履行本报价文件中的全部承诺和责任，并遵守询价文件中对供应商的所有规定。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容均完整、真实和准确，不存在弄虚作假、骗取中标的行为，否则采购人可取消我方中标（成交）资格，同时赔偿给采购造成的损失。

5．                 （其他承诺或其他补充说明）。

供应商(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：           年        月        日

### 报价单

- 盐城市东方新锐工程建设有限公司：

- 我单位愿意按照未来科技城B1楼1~15层灯具材料采购项目询价文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证所供商品为原厂全新合格产品。

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 艺术吊灯(圆形) | 直径1000mm 双环 80-120W | 套 | 3.00 |  |  |  | 雷士、飞利浦、松下、欧普 |  |
| 2 | 艺术吊灯(长形) | 1600*200mm | 套 | 1.00 |  |  | 最终样式按甲方要求 |  |  |
| 3 | 1F大厅艺术吊灯(圆形) | 直径400mm 20W | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1F大厅艺术吊灯(长条) | 金色 6000mm*200mm 180W 4000K | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 茶水间艺术吊灯 | 13W 4000k | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4F小包厢吊灯 | 1000mm 100-150W | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4F大包厢吊灯 | 直径1500mm 100-180W | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大厅射灯 | 30W 开孔120mm 4000k | 套 | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊灯 办公掉线 | 150mm*1200mm-34W-4000K | 套 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双头斗胆灯 | 2*10W 开孔95mm*190mm 4000K | 套 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 楼梯间吸顶灯 | LED 30W 4000K | 套 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 楼梯间吸顶灯 | 18W/4000K 直径350mm | 套 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 轨道射灯 | LED 20W 4000K | 套 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 射灯 | 开孔75mm 12W 4000K | 套 | 28.00 |  |  | 开孔75 |  |  |
| 15 | 防眩筒灯 | 开孔75mm LED 9W 4000K 55° | 套 | 1247.00 |  |  | 开孔75 |  |  |
| 16 | 防眩筒灯 | 开孔90mm LED 10W-4000K | 套 | 463.00 |  |  | 开孔100 |  |  |
| 17 | 防眩筒灯 | 开孔120mm LED 15W-4000K | 套 | 816.00 |  |  | 开孔120 |  |  |
| 18 | 格栅灯 | 300*1200mm LED 36W 4000K | 套 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 33.00 |  |  | 开孔575*575 |  |  |
| 20 | 格栅灯 | 600*600mm LED 36W 5700K | 套 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 明装筒灯 | LED 4000K 16W 直径185mm | 套 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 条形灯 | LED 900*100mm 30W 4000k | 套 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 条形灯 | LED 1000*100mm 36W 4000k | 套 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 条形灯 | LED 1200*100mm 36W 4000k | 套 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 条形灯 | LED 1500*200mm 45W 4000k | 套 | 221.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 成品线条灯 | 15mm宽 12W/m 4000k | m | 212.51 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 27 | 成品线条灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 207.08 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 28 | 成品线条灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 45.07 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 29 | 线型灯 | 30mm宽 12W/m 4000k | m | 166.05 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 30 | 定制灯具（亚克力面板） | 200mm宽 30W/m 4000k | m | 99.02 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 31 | 定制灯具（亚克力面板） | 100mm宽 30W/m 4000k | m | 14.85 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 32 | 线型灯 | 20mm宽 12W/m 4000k | m | 147.55 |  |  | 含铝型槽、亚克力面板、变压器等 |  |  |
| 33 | 磁吸轨道灯 | 18W 4000k | m | 131.40 |  |  | 含轨道、内置电源等配件 |  |  |
| 34 | T5支架灯 | 12W/M 4000K | m | 150.34 |  |  | 含配件 |  |  |
| 35 | 灯带 | LED 12W/m 4000K | m | 953.72 |  |  | 含配件 |  |  |
| 36 | LED灯带 | 9W/m 4000k | m | 477.06 |  |  | 含配件 |  |  |
| 37 | 排风扇 | 开孔300*300mm 40W | 个 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 57.00 |  |  |  | 西蒙、TCL、雷士 |  |
| 39 | 防水单联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 双联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 防水三联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 四联单控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 单联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 45 | 双联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 46 | 三联双控开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 47 | 声光控单极开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 48 | 节能自熄开关 | 白色大面板10A 250V | 个 | 73.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | 单项二级三级组合插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 958.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 两眼及三眼地面组合插座 | 10A 250V | 套 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 51 | 厨卫专用插座 | 白色大面板10A 250V | 套 | 98.00 |  |  |  |  |  |
| 52 | 厨房单相五孔插座 | 白色大面板10A 250V | 个 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 53 | 防水盖板 | PVC | 个 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.请严格按本报价单格式编写，内容不得删减（含注中内容）。

- 2. 报价不得超过最高限价，否则报价无效。

- 3. 报价为供应商完成询价文件确定的采购范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、卸货至指定地点（供货方承担卸货费），以及质保期内的售后服务等相关伴随服务工作所发生的所有费用。单价和合价均包含但不限于：货物价格、包装费、运输费、人工费、机械费（含机械进退场费）、卸货费、验收费、技术服务费、资料费、管理费、利润、措施费、规费、税金【投标报价时统一按13%(附加税按相关规定执行)计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用。

- 4.本项目采用“固定单价”报价方式，即将所有费用均摊销至各单价中。各货物的报价单价作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整，货物数量按实结算。

- 5.供应商应充分考虑合同实施期间分批次供货导致材料价格波动的风险，并计入货物单价中，结算时货物单价不因上述因素而调整。

- 6.供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响报价的其他要素，并结合市场情况进行报价。

- 7.采购人不接受任何选择报价，每种货物只允许有一个报价。

- 8.报价单必须按照询价文件所提供的格式填入，每种货物均须报价，未填写单价和合价的，视为此项费用已分摊在在其他已标价货物的单价和合价中，结算时，未报价部分一律不计取费用。

- 9.报价单中的货物名称、规格型号、单位、数量，供应商在报价时不得作任何更改变动，否则报价无效。如果供应商认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正。

- 10.投标时无需选择某一具体品牌。如供应商采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标截止时间前向采购人提出，经采购人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，提出相关证据经采购人确认外，供应商不得以任何理由更换推荐品牌。同时报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查，对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工程量清单编制单位记不良行为，限制其在我市国有资金项目投标资格，我市国有资金项目招标不得推荐采用该品牌。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 年    月     日

### 三、其他材料（如有）